## 基本信息
环境γ辐射剂量率测量记录表
使用说明：本模板用于一键导入环境γ辐射剂量率测量数据。请按表头字段填写对应数据后导入。
一、基本信息
项目名称 | 1
监测日期 | 1
监测地点 | 1
天气状况 | 11
监测依据 | 1 |  |  |  |  | 1
温度（℃） | 1
湿度（%） | 1
测量工况 | 1
宇宙射线信息
编号 | 测量地点 | 经度（E） | 纬度（N） | 高程（H） | 响应值Xc（Gy/h）
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
仪器信息
编号 | 名称 | 型号 | 编号 | 校准/检定因子k1 | 效率因子k2
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 测量记录
二、测量记录
序号 | 点位描述 | 经度（E） | 纬度（N） | 高程（H） | 仪器示值Rγ(1) | 仪器示值Rγ(2) | 仪器示值Rγ(3) | 仪器示值Rγ(4) | 仪器示值Rγ(5) | 宇宙射线 | k3 | 平均值 | 标准差 | 备注
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24

## 计算说明
三、计算说明
①测值计算公式：
D = (Rγ × k1 / k2) - (Xc × k3)
参数 | 说明
k1 | 仪器检定/校准因子
k2 | 仪器检验源效率因子（如仪器无检验源，则该值取1）
k3 | 建筑物对宇宙射线的屏蔽修正因子（楼房取0.8，平房取0.9，原野/道路取1）
Xc | 宇宙射线响应值（计算参考HJ 61-2021附录D）
②单位换算说明：
根据检定/校准证书的计量单位和报告单位的需要，对测值进行单位换算。
空气比释动能和周围剂量当量换算系数：使用¹³⁷Cs作为检定/校准参考辐射源时，换算系数取 1.20 Sv/Gy。