## 基本信息
环境γ辐射剂量率测量记录表
使用说明：本模板用于一键导入环境γ辐射剂量率测量数据。请按表头字段填写对应数据后导入。
一、基本信息
项目名称 | 20
监测日期 | 21
监测地点 | 22
天气状况 | 23
监测依据 | 24
温度（℃） | 25
湿度（%） | 26
测量工况 | 27
宇宙射线信息
编号 | 测量地点 | 经度（E） | 纬度（N） | 高程（H） | 响应值Xc（Gy/h）
1 | 齿之康 | 108.7027 | 34.3374 | 385
2 | 齿之康 | 108.7027 | 34.3374 | 385
3 | 齿之康 | 108.7027 | 34.3374 | 385
4 | 齿之康 | 108.7027 | 34.3374 | 385
5 | 齿之康 | 108.7027 | 34.3374 | 385
6 | 齿之康 | 108.7027 | 34.3374 | 385
7 | 齿之康 | 108.7027 | 34.3374 | 385
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
仪器信息
编号 | 名称 | 型号 | 编号 | 校准/检定因子k1 | 效率因子k2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## 测量记录
二、测量记录
序号 | 点位描述 | 经度（E） | 纬度（N） | 高程（H） | 仪器示值Rγ(1) | 仪器示值Rγ(2) | 仪器示值Rγ(3) | 仪器示值Rγ(4) | 仪器示值Rγ(5) | 仪器示值Rγ(6) | 仪器示值Rγ(7) | 仪器示值Rγ(8) | 仪器示值Rγ(9) | 仪器示值Rγ(10) | 宇宙射线 | k3 | 平均值 | 标准差 | 备注
1 | 1 | 108.7027 | 34.3374 | 385 | 125 | 123 | 124 | 125 | 126 | 124 | 125 | 124 | 122 | 123 |  | 0.8
2 | 2 | 108.7027 | 34.3374 | 385 | 118 | 117 | 118 | 119 | 119 | 120 | 121 | 120 | 121 | 119 |  | 0.8
3 | 3 | 108.7027 | 34.3374 | 385 | 119 | 118 | 116 | 117 | 119 | 120 | 118 | 119 | 122 | 121 |  | 0.8
4 | 4 | 108.7027 | 34.3374 | 385 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 120 | 120 | 121 | 122 | 121 |  | 0.8
5 | 5 | 108.7027 | 34.3374 | 385 | 123 | 120 | 119 | 120 | 121 | 121 | 122 | 122 | 123 | 122 |  | 0.8
6 | 6 | 108.7027 | 34.3374 | 385 | 120 | 123 | 122 | 121 | 124 | 122 | 123 | 124 | 123 | 123 |  | 0.8
7 | 7 | 108.7027 | 34.3374 | 385 | 83.8 | 84 | 87 | 86.5 | 88.7 | 88.4 | 89.6 | 85.7 | 86.5 | 85.8 |  | 0.8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## 计算说明
三、计算说明
①测值计算公式：
D = (Rγ × k1 / k2) - (Xc × k3)
参数 | 说明
k1 | 仪器检定/校准因子
k2 | 仪器检验源效率因子（如仪器无检验源，则该值取1）
k3 | 建筑物对宇宙射线的屏蔽修正因子（楼房取0.8，平房取0.9，原野/道路取1）
Xc | 宇宙射线响应值（计算参考HJ 61-2021附录D）
②单位换算说明：
根据检定/校准证书的计量单位和报告单位的需要，对测值进行单位换算。
空气比释动能和周围剂量当量换算系数：使用¹³⁷Cs作为检定/校准参考辐射源时，换算系数取 1.20 Sv/Gy。